## Sheet1
Rating Code
|  |  | -2 | grande impacto negativo na avaliação
|  |  | -1 | impacto negativo na avaliação
|  |  | 0 | sem impacto significativo na avaliação
|  |  | 1 | impacto positivo na avaliação
TP | evento |  | 2 | grande impacto positivo na avaliação
SE1-TP1 | Análise ao Óleo TP 220 kV - SE1-TP1 | 0
SE1-TP1 | SE1-Substituição de silica em virtude da | 1
SE1-TP1 | Inspecção e Recondicionamento TP1-SE1 | 2
SE1-TP1 | Inspecção e Recondicionamento TP1-SE1 | 2
SE1-TP1 | SE1-fuga de óleo no TP1 | -1
SE1-TP1 | SE1 - Análise ao óleo após recond. TP1 | 0
SE1-TP1 | SE1 - TR I - Detecção de cloro e PCB's | 0
SE1-TP1 | SE1 - Análise ao Óleo TP 220 kV -TP1 | 0
SE1-TP1 | Substituição de silica-gel no transf. | 1
SE1-TP1 | SE1 - Análise ao Óleo TP 220 kV -TP1 | 0
SE1-TP1 | SE1 - TR.1 Substituição da sílica Gel | 1
SE1-TP1 | SE1 - Análise ao Óleo TP 220 kV -TP1 | 0
SE1-TP1 | SE1:fuga de óleo no radiador do TP1 | -1
SE1-TP1 | SE1 - TR.1 Substituição da Sílica Gel | 1
SE1-TP1 | SE1-TP1 SUBSTITUIÇÃO SILICAGEL | 1
SE1-TP1 | SE1 - Análise ao Óleo TP 220 kV -TP1 | 0
SE1-TP1 | SE1 - Análise ao Óleo TP 220 kV -TP1 | 0
SE1-TP1 | SE1 - Análise ao Óleo TP 220 kV -TP1 | 0
SE1-TP1 | SE1-substituição de ventilador do TP1 | 2
SE1-TP1 | SE1 - Análise ao Óleo TP 220 kV -TP1 | 0
SE1-TP1 | SE1 - Disparo TP1. 220/60KV | -2
SE1-TP1 | SE1 - Reparação ventilador 3 e 7 do TP1 | 2
SE1-TP1 | SE1-Análise ao óleo TP1 | 0
SE1-TP1 | SE1 - Avaria Regulação TP1 | -2
SE1-TP1 | SE1-Ensaios ao óleo isolante TP1 | 0
SE1-TP1 | SE1-Ensaios óleo isolante TP1 | 0
SE1-TP1 | SE1-Análise ao óleo TP1 | 0
SE2-TP2 | Verificação regulação tensão TP2 da SE2 | 0
SE2-TP2 | Substituição de sílica gel no TP2 - SE2 | 1
SE2-TP2 | Análise ao Óleo TP 220 kV - SE2 - TP2 | 0
SE2-TP2 | SE2 - Análise ao Óleo TP 220 kV - TP2 | 0
SE2-TP2 | SE2-Sustituição sílica gel, TP2 | 1
SE2-TP2 | SE2 - Análise ao óleo TP2 | 0
SE2-TP2 | SE2-Substituição de juntas exsicadores | 1
SE2-TP2 | SE2 - Análise ao Óleo TP 220 kV - TP2 | 0
SE2-TP2 | SE2-Pintura geral do transformador 2 | 2
SE2-TP2 | SE2 - Análise FQ ao óleo TP 220 kV - TP2 | 0
SE2-TP2 | SE2 -Instal. válvula e compensadores TP2 | 1
SE2-TP2 | SE2-Repar. de avaria do regulador TP2 | 2
SE2-TP2 | SE2-Substituição síllica no TP2 | 1
SE2-TP2 | SE2 - Análise ao Óleo TP 220 kV - TP2 | 0
SE2-TP2 | SE2-Substituição sílica transf. pot. 2 | 1
SE2-TP2 | SE2 - Análise ao Óleo TP 220 kV - TP2 | 0
SE2-TP2 | SE2 - Montagem de HYDRAN | 2
SE2-TP2 | SE2 - Análise ao Óleo TP 220 kV - TP2 | 0
SE2-TP2 | SE2 - Ensaios Eléctricos TP2 | 0
SE2-TP2 | SE2-Fuga óleo travessia 10Kv-TP2 | -1
SE2-TP2 | SE2-Repetição ensaios eléctricos ao TP2 | 0
SE2-TP2 | SE2-Reparação de fugas de óleo TP2 | 1
SE2-TP2 | SE2-Análiseao óleo TP2 | 0
SE2-TP2 | SE2-Insp.ruptor/ens.prot.TP2-P214 | 0
SE2-TP2 | SE2-Ensaios ao óleo isolante TP2 | 0
SE2-TP2 | SE2-Análise ao óleo TP2 | 0
SE3-TP3 | Análise ao Óleo TP 400 kV - SE3 - TP3 | 0
SE3-TP3 | Fixação dos transformadores anti-sísmico | 1
SE3-TP3 | Análise ao Óleo TP 400 kV - SE3-TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3-avaria circ. refrig. óleo TP3 | -2
SE3-TP3 | Análise ao Óleo TP 400 kV - SE3-TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3 -TP3 ventilador com turbina partida | -2
SE3-TP3 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3-Alarme de nivel de oleo no TP3 | -2
SE3-TP3 | SE3-prot. incêndio em defeito do TP3 | -2
SE3-TP3 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3:fuga de óleo TP3 em travessia | -1
SE3-TP3 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3 - TP3 Substituição da Sílica Gel | 1
SE3-TP3 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3 - Ensaio quantitativo DBPC TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3 - Ensaio quantitativo DBPC TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3- Análise ao Óleo ATR 400 kV - TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3- Análise ao Óleo ATR 400 kV - TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3 - Análise ao óleo TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3- avaria indicador nivel oleo TP3 | -1
SE3-TP3 | SE3 - Conservação do ruptor P409 TP3 | 2
SE3-TP3 | SE3 - ensaios eléctricos TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3 - Substituição de silica no TP3 | 1
SE3-TP3 | SE3 - TP3 Substituição da Sílica gel | 1
SE3-TP3 | SE3-Análise ao óleo TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3-Ensaios ao óleo isolante TP3 | 0
SE3-TP3 | SE3-Análise ao óleo TP3 | 0
SE3-TP4 | Análise ao Óleo TP 400 kV - SE3 - TP4 | 0
SE3-TP4 | Fixação dos transformadores anti-sísmico | 1
SE3-TP4 | Análise ao Óleo TP 400 kV - SE3-TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3-Substituição de silica no TP4 400/60 | 1
SE3-TP4 | Conservação de Ruptores | 2
SE3-TP4 | Análise ao Óleo TP 400 kV - SE3-TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3: avaria ventilador do TP4 400/60, | -2
SE3-TP4 | SE3: avaria num ventilador do TP4 | -2
SE3-TP4 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3 - Conservação de ruptor TP4 | 2
SE3-TP4 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3 - TP4 Substituição da Sílica Gel | 1
SE3-TP4 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3:PQ no ligador travessia TP4 60 F0 | -2
SE3-TP4 | SE3- Análise ao Óleo TR 400 kV - TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3- Análise ao Óleo TR 400 kV - TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3 - TP4 Fuga de óleo | -1
SE3-TP4 | SE3 - Análise ao óleo TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3 - Substituição de silica no TP4 | 1
SE3-TP4 | SE3-Ensaios no TP4 400/60KV | 0
SE3-TP4 | SE3 - TP4 Substituição da Sílica gel | 1
SE3-TP4 | SE3-Reparação de fugas | 1
SE3-TP4 | SE3-avaria termostato arranque vent TP4 | -2
SE3-TP4 | SE3-Análise ao óleo TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3-Ensaios ao óleo isolante TP4 | 0
SE3-TP4 | SE3-Análise ao óleo TP4 | 0
SE4-TP5 | Análise ao Óleo TP 150 kV - SE4 - TP5 | 0
SE4-TP5 | AVARIA NO TP5 DA SE4 | -2
SE4-TP5 | SE4 - REVISÃO DOS MOTOVENTILADORES DE AR | 2
SE4-TP5 | SE4 - TP5 - conservação do ruptor | 2
SE4-TP5 | Análise ao Óleo TP 150 kV - SE4 - TP5 | 0
SE4-TP5 | SE4 - Análise ao Óleo TP 150 kV - TP5 | 0
SE4-TP5 | SE4-TP5 150/60 KV Conservação(Pintura). | 2
SE4-TP5 | SE4-TP5 Avaria de Bomba de circ. óleo. | -2
SE4-TP5 | SE4 - Análise ao Óleo TP 150 kV - TP5 | 0
SE4-TP5 | SE4-MANUTENÇÃO LIGEIRA DO TRANSFORMADOR | 1
SE4-TP5 | SE4 - Análise ao Óleo TP 150 kV - TP5 | 0
SE4-TP5 | 106 TP5-Substituicão da SILICA | 1
SE4-TP5 | SE4 - Análise ao Óleo TP 150 kV - TP5 | 0
SE4-TP5 | SE4 - Análise ao Óleo TP 150 kV - TP5 | 0
SE4-TP5 | SE4 - Análise ao óleo TP5 | 0
SE4-TP5 | SE4 - Ensaios Eléctricos TP5 | 0
SE4-TP5 | SE4 - intervenção TP5 | 1
SE4-TP5 | SE4-TP5 manutenção de transformador | 1
SE4-TP5 | SE4_Defeito temperatura_Painel 106/606 | -1
SE4-TP5 | SE4-Recondicionamento do TP5 | 2
SE4-TP5 | SE4-Análise ao óleo TP5 | 0
SE4-TP5 | SE4-Ensaios ao óleo isolante TP5 | 0
SE4-TP5 | SE4-Ensaios óleo isolante TP5 | 0
SE4-TP5 | SE4-Análise ao óleo TP5 | 0
SE5-TP6 | Avaria na travessia de 10 kv | -2
SE5-TP6 | Análise ao Óleo TP 220 kV - SE5-TP6 | 0
SE5-TP6 | SE5-Pequena conservação do TP6 | 1
SE5-TP6 | SE5-SUBSTITUIÇÃO SILICA-GEL TP6 | 1
SE5-TP6 | SE5 - Análise ao Óleo TP 220 kV -TP6 | 0
SE5-TP6 | SE5 - Análise ao Óleo TP 220 kV -TP6 | 0
SE5-TP6 | SE5 - Conservação do ruptor do TP6 | 2
SE5-TP6 | SE5 - Análise ao Óleo TP 220 kV -TP6 | 0
SE5-TP6 | SE5 - Análise ao Óleo TP 220 kV -TP6 | 0
SE5-TP6 | SE5 - Análise ao Óleo TP 220 kV -TP6 | 0
SE5-TP6 | SE5 - Ensaios Eléctricos TP6 | 0
SE5-TP6 | SE5-Reparação avaria na ventilação TP6 | 2
SE5-TP6 | SE5-Análise ao óleo TP6 | 0
SE5-TP6 | SE5-Subst. Imagem térmica TP6 | 1
SE5-TP6 | SE5-Ensaios ao óleo isolante TP6 | 0
SE5-TP6 | SE5-Ensaios óleo isolante TP6 | 0
SE5-TP6 | SE5 - Rep. Avaria ventilação TP6 | 2
SE5-TP6 | SE5 - Avaria relé Buchholz TP6 | -2
SE5-TP6 | SE5-Análise ao óleo TP6 | 0
SE6-TP7 | Análise ao Óleo TP 400 kV - SE6 - TP7 | 0
SE6-TP7 | Fugas de óleo nas travessias BT | -1
SE6-TP7 | Análise ao Óleo TP 400 kV - SE6-TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6 - Substituição silica gel TP7 | 1
SE6-TP7 | Análise ao Óleo TP 400 kV - SE6-TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6-Pintura parte superior cuba TP7 | 2
SE6-TP7 | SE6 - Fuga de oleo no TP7 | -1
SE6-TP7 | SE6 - Montar calços bloqueio rodas TP7 | 1
SE6-TP7 | SE6-Subst. sílicagel Regulador TP7 | 1
SE6-TP7 | SE6 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6 - Ensaio óleo do ruptor TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6-Acomp.Apoio Ensaio PressãoDepos.TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6 - Análise FQ Óleo do TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6 - Análise FQ ao óleo do TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6 - TP7 Substituição da Silicagel | 1
SE6-TP7 | SE6 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6-TP7.Rep.fugas de oleo trav.3W1.3U2 | 1
SE6-TP7 | SE6-Substituição Silica Gel TP7 | 1
SE6-TP7 | SE6 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6-Análise ao Óleo ATR 400 kV - TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6 - Análise ao Óleo TP 400 kV - TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6 - Análise ao Óleo TP7 400/220 kV | 0
SE6-TP7 | SE6 - Revisão ruptor/ensaio prot. TP7 | 2
SE6-TP7 | SE6-Análise ao óleo TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6-Ensaios ao óleo isolante TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6-Monitorização on-line TP7 | 2
SE6-TP7 | SE6-Análise ao óleo TP7 | 0
SE6-TP7 | SE6-Fuga oleo TP7 | -1
SE7-TP8 | SE7-Fixação da cuba do ruptor e pint.TP8 | 2
SE7-TP8 | SE7-Análise ao óleo TP8 | 0
SE7-TP8 | SE7 - Excicador do TP8 Partido | -1
SE7-TP8 | SE7-Intervenção em reguladores TP8 | 2
SE7-TP8 | SE7-Ensaios ao óleo isolante TP8 | 0
SE7-TP8 | SE7-Análise ao óleo TP8 | 0
SE8-TP9 | Análise ao Óleo TP 220 kV - SE8 - TP9 | 0
SE8-TP9 | Eliminação de pontos quentes na SE8 | 2
SE8-TP9 | SE8 - substituição silica gel | 1
SE8-TP9 | SE8 - Substituição de silicagel do TP9 | 1
SE8-TP9 | SE8-Elimin. p.quente lig. fase 0 TP9 | 2
SE8-TP9 | SE8-elimin.p.quente lig. trav.fase 8 TP9 | 2
SE8-TP9 | Análise ao Óleo TP 220 kV - SE8 - TP9 | 0
SE8-TP9 | SE8-Fuga óleo travessias terciário TP9 | -1
SE8-TP9 | SE8 - Análise intensiva ao óleo TP9 | 0
SE8-TP9 | SE8-Substituição da Silica Gel do TP9 | 1
SE8-TP9 | SE8 - Análise ao Óleo TP 220 kV - TP9 | 0
SE8-TP9 | SE8 - Montar calços bloqueio rodas TP9 | 1
SE8-TP9 | SE8 - Pintura parte sup. cuba TP9 | 2
SE8-TP9 | SE8-Conservação de ruptor-TP9 | 2
SE8-TP9 | SE8-Elim.pont.quente travess f.0 TP9/220 | 2
SE8-TP9 | SE8-Elim.pont.quente travess f.8 TP9/220 | 2
SE8-TP9 | SE8 - Análise ao Óleo TP 220 kV - TP9 | 0
SE8-TP9 | SE8-Rep.de fuga oleo ind. circul.do TP9 | 1
SE8-TP9 | SE8 - Ponto Quente classe B TP9 | -2
SE8-TP9 | SE8 - TP9: substituição sílicagel | 1
SE8-TP9 | SE8 - Análise ao Óleo TP 220 kV - TP9 | 0
SE8-TP9 | SE8-Substituição Silica Gel Saturada TP9 | 1
SE8-TP9 | SE8 - TP9 Disparo por Prot. Diferencial | -2
SE8-TP9 | SE8-Silica Gel saturada no TP9 | -1
SE8-TP9 | SE8 - Análise ao Óleo TP 220 kV - TP9 | 0
SE8-TP9 | SE8 - Análise ao Óleo TP 220 kV - TP9 | 0
SE8-TP9 | SE8 - TP9 220 kV P. Quente Travessia F0 | -2
SE8-TP9 | SE8 - TP9 220 kV P. Quente Travessia F4 | -2
SE8-TP9 | SE8 - Análise ao Óleo TP9 220/60 kV | 0
SE8-TP9 | SE8-TP9-Ensaio rigid.oleo do Ruptor | 0
SE8-TP9 | SE8-TP9 Conservação do Ruptor | 2
SE8-TP9 | SE8-Avaria ind.cir.óleo TP9 | -1
SE8-TP9 | SE8-Análise ao óleo TP9 | 0
SE8-TP9 | SE8-Ensaios ao óleo isolante TP9 | 0
SE8-TP9 | SE8-Análise ao óleo TP9 | 0
SE9-TP10 | SE9 - Substituição da silica gel TP10 | 1
SE9-TP10 | Análise ao Óleo TP 150 kV - SE9 - TP10 | 0
SE9-TP10 | SE9 - Análise ao Óleo TP 150 kV - TP10 | 0
SE9-TP10 | SE9 - Substituição da silica gel TP10 | 1
SE9-TP10 | SE9 - Substituição da silica gel TP10 | 1
SE9-TP10 | SE9 - Pequena Conservação TP10 | 1
SE9-TP10 | SE9 - Conservação Ruptor - TP10 | 2
SE9-TP10 | SE9 - Análise ao Óleo TP 150 kV - TP10 | 0
SE9-TP10 | SE9 - Substituição de Silica Gel no TP10 | 1
SE9-TP10 | SE9 - Análise ao Óleo TP 150 kV - TP10 | 0
SE9-TP10 | SE9 - Substituição da silica gel TP10 | 1
SE9-TP10 | SE9 - Análise ao Óleo TP 150 kV - TP10 | 0
SE9-TP10 | SE9 - Substituição de silica no TP10 | 1
SE9-TP10 | SE9 - Análise ao Óleo TP 150 kV - TP10 | 0
SE9-TP10 | SE9 - Análise ao Óleo TP 150 kV - TP10 | 0
SE9-TP10 | SE9 - Análise ao Óleo TP 150 kV - TP10 | 0
SE9-TP10 | SE9 - Silica em mau estado TP10 | -1
SE9-TP10 | SE9 - Substituição de Silica Gel no TP10 | 1
SE9-TP10 | SE9 - Ensaios Eléctricos TP10 | 0
SE9-TP10 | SE9-Revisão ruptor/Insp. proteções-TP10 | 2
SE9-TP10 | SE9 - Substituiçao Silica Gel no TP10 | 1
SE9-TP10 | SE9 - Substituição Silica-Gel no TP10 | 1
SE9-TP10 | SE9-Fixação da cuba do ruptor e pint.TP10 | 2
SE9-TP10 | SE9-Análise ao óleo TP10 | 0
SE9-TP10 | SE9 - Conservação do TP10 | 2
SE9-TP10 | SE9-Ensaios ao óleo isolante TP10 | 0
SE9-TP10 | SE9 - Conservação do TP10 | 2
SE9-TP10 | SE9 - REVISÃO RUPTOR/ PROT. PP - TP10 | 2
SE9-TP10 | SE9-Substituição caixa c. auxiliares | 2
SE9-TP10 | SE9 - Substituição Silica-Gel no TP10 | 1
SE9-TP10 | SE9-Análise ao óleo TP10 | 0